**欣芝實業股份有限公司**

**用戶委託合格導管承裝業辦理表內管裝置申請作業流程及說明**

合格

改善後檢附修正後平面圖及示意圖，再繳交檢驗費辦理重新檢驗

**裝表供氣**填具裝表申請書，約期掛表通氣

合格

不合格

合格

（竣工審查時間為3個工作天）

**申請檢驗**合格導管承裝商繳交

竣工資料及檢驗費

**施工**合格導管承裝商依

審查合格設計圖施工

通知需更正並再繳

交審圖費辦理複審

（不合格不得施工）

合格

（一般案件審查時間為3個工作天,特殊案件時間不在此限。）

不合格

**承裝業者申請審圖**

繳交表內管審圖費用及送審文件

通知客戶繳交表外管費

可設計案件計算

表外管裝置工程費

案件移送設計課辦理

分機:25、27

其他因素或路權等問題

無法施工現場告知用戶

退件

表外管設計

聯絡用戶至現場

勘查繪圖設計表外管

**用戶或承裝業者申請**

到公司櫃台或電話2629-7888#11、12、13